河北省特种设备学会团体标准

《氧舱维护保养操作规程》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准由河北省市场监督管理局提出，经河北省特种设备学会批准立项，项目编号为CY202308，项目名称为《氧舱维护保养操作规程》。

本标准起草单位：河北省特种设备监督检验研究院、河北省特种设备技术检查中心以及相关单位。

本标准主要起草人：邹锦瑾、刘曼、韩素明、曹利刚、宋珂、吕捷、赵彦朝、宋学林。

（二）制定背景

1.目的

规范氧舱维护保养工作，加强氧舱使用单位的安全管理，及时控制和消除事故危害，减少氧舱使用事故的发生。

2.意义

氧舱的使用已遍及全国县级以上各医院，氧舱是一种比较特殊的密闭载人压力容器，其运行的安全性直接关系到舱内患者的生命安全。氧舱的安全管理和维护保养是氧舱安全运行的基本要求，是提高氧舱设备使用效率，延迟使用寿命，防止事故发生的关键。因此规范氧舱维护保养工作，减少安全事故发生，急需一部氧舱维护保养操作规程来指导规范氧舱维护保养人员的工作，减少由于维护保养不当造成的设备损坏及安全隐患。

河北省《氧舱维护保养操作规程》的制定和实施，适应我省经济社会发展的需求，必将进一步明确氧舱维护保养过程中的各项要求，规范氧舱维护保养操作步骤，按要求做好维护保养可以延长设备使用寿命、保障设备安全运行，具有一定的经济效益和社会效益，对于我省氧舱安全使用具有重要意义。

二、编制原则、主要内容及确定依据

（一） 编写原则

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。其编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。

（二）主要内容

本文件规定了氧舱维护保养的基本要求、氧舱各组成系统的维护保养具体要求。

主要内容如下：

标准中的4、基本要求：包括制度要求、作业人员要求、场地要求、时间要求、存档文件要求等。

标准中的5、舱体维护保养涉及到的部件要求：包括舱门、递物筒、快开门轨道、有机玻璃材料部件、呼吸气体浓度测定装置、导静电装置等。

标准中的6、压力调节系统维护保养涉及到的部件要求：包括压缩机、应急排放装置、阀门、过滤材料、管道、空气储罐、空；气过滤器等。

标准中的7、呼吸系统维护保养涉及到的部件要求：包括呼吸装置、呼吸系统管道、阀门、气瓶、废氧排放等。

标准中的8、电气系统维护保养涉及到的部件要求：包括照明系统、监控装置、通讯对讲系统、应急呼叫装置、温度调节、加湿装置、应急电源等

标准中的9、舱内环境调节系统维护保养要求。

标准中的10、消防系统维护保养涉及到部件要求：包括舱内外消防器材、储水罐、喷头、控制开关等

标准中的11、安全附件与安全保护装置及仪表维护保养操作要求。

附录A 氧舱维护保养记录

（三）主要内容的确定依据

本标准主要内容，来源于多年来对于氧舱维护保养工作的调查研究，按照《氧舱安全技术监察规程》、《医用氧舱安全管理规定》对于氧舱的各项要求为支撑。

三、技术经济论证，预期的经济效果
杜绝减少氧舱事故发生，有效保障国家和人民财产安全。

四、采用国际标准和国外先进标准情况，以及与国内外同类标准水平的对比情况

没有采用国际标准和国外先进标准。

五、与有关法律、法规、强制性国家标准的关系

本标准是在国家相关的法律、法规和强制性国家标准的基础上结合行业特点制定出来的，因此与它们没有冲突。

六、重大意见分歧的处理经过和依据

标准充分反映了多数专家的意见，由于标准编制小组人员的水平有限，本标准的内容以及各个单项指标免不了有不足之处,有待在实践中修订。

七、涉及专利的有关说明

无

八、贯彻标准的要求和建议措施

建议本标准发布后，要加大宣传力度，指导氧舱使用单位规范氧舱维护保养的各个环节。同时，广泛收集标准实施过程中的问题和改进建议，为将来进一步完善标准作好准备。

九、其他应当说明的事项

无